## Sheet1
泸县人民医院内镜超声径向探头项目询价表
公司名称（盖章）： | [7 empty] | 公司报价时间：
联系人及电话： | [7 empty] | 价格单位：元
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 （技术参数全部为实质性要求不允许负偏离，负偏离视为无效报价） | 特殊资质要求 | 品牌 | 规格 型号 | 最高限制单价（元） | 报价（元） | 备注
1 | 超声径向探头 | 1 | 支 | 1.小探头外径：≤1.5mm。 2.探头工作长度：≥2000mm。 3.工作频率：≥20MHz。 4.探测深度：≥10mm。 5.扫描角度：≥360°。 6.轴向分辨力：≤0.5mm，侧向分辨力：≤2mm。 7.图像几何畸变：≤10％。 8.探头先端部外径：≤1.5mm。 9.防水等级:≥IPX7。 10.可搭配医院现有内镜超声使用。（生产厂家：深圳英美达，型号为：IM-02M-01） | 1.所投产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求，属于生产商的应提供医疗器械生产许可，属于经营商的应提供医疗器械经营许可证或经营备案证明材料。（注：以上资料复印件加盖鲜章作为资质证明材料同报价表一并密封提交，未提供视为无效报价） |  |  | 80000 |  | 验收时若发现参数不满足询价表要求视为虚假响应谋取中标，产生的一切后果和责任由供应商承担。
报价金额： （大写）
说明：1.本项目最高限价80000元。（超过本项目最高限价的报价为无效报价）。 2.本项目询价开始时间为2025年7月28日，询价表自行下载打印。 3.公司根据询价表报出价格，本表不能更改（更改视为无效投标）。有效报价供应商不得少于3家，否则终止询价；最终报价最低的确定为成交供应商。 4.本询价表（加盖鲜章）、营业执照复印件（加盖鲜章）、特殊资质证明材料（加盖鲜章）【若是法人代表参与询价须提供法人代表身份证明（加盖鲜章）、单位介绍信原件（格式自拟、加盖鲜章）；若是非法人代表参与询价须提供单位介绍信原件（格式自拟、加盖鲜章）、经办人身份证复印件（加盖鲜章）、经办人近半年内任一个月的社保证明（加盖鲜章）、法人代表身份证复印件（加盖鲜章）】。以上资料以现场递交的方式于2025年7月31日10:00之前密封递交到采购科，本次询价不接受邮寄的报价表。 *5.报价需包含运输费、安装、调试、税费等一切费用。 6.交货时间：合同签订后30日内交货。 7.交货地点：泸县人民医院指定位置。 8.质保期：自验收合格之日起2年。 9.付款方式：验收合格；收到发票60日支付合同金额的100%。 10.联系人、电话及地址：官老师 0830-8608203 泸县人民医院采购科