## Sheet1
泸县人民医院空气、水体、废气等检测服务询价表（二次）
公司名称（盖章）： |  |  |  |  | 公司报价时间：
联系人及电话： |  |  |  |  | 价格单位：元
序号 | 点位名称 | 监测 类别 | 点位 数量 | 检测频率（次/年） | 最高限制单价 （元/次） | 单价报价 （元/次） | 合计 （元/年） | 监测采样方法及个数要求 | 监测参数 | 评价标准 | 特殊资格要求 | 服务要求（实质性要求）
1 | 废气排放口 | 有组织废气 | 1 | 4 | 2200 |  |  | 非连续采样至少3个 | 臭气浓度、硫化氢、氨 | GB14554-1993 | 供应商具有有效期内的检验检测机构资质认定证书（CMA） | （一）各项指标检测频率不同（分为周检、月检、季检、半年检和年检），供应商采样时需提前通知院方管理人员，未通知视为未采样。 （二）检测数据根据相关文件供应商需提供数据上传服务，填写排污许可执行报告（季报、年报等）。 （三）服务期内采购人需进行排污许可证年报及排污许可证的申报、延续、变更等，供应商应协助采购人报送环保系统（上级部门需要求报送环保类）相关资料。 （四）根据医院的要求编制适合医院目前情况的《突发环境应急预案》，并在泸州市环境应急指挥平台进行备案。 （五）供应商应对采购人所提供的相关信息、技术资料有保密的责任和义务，并对委托项目检测结果负责，并保证检测结果真实可靠。 （六）供应商负责为本项目工作人员提供安全保障，履约期间供应商工作人员因为本项目提供服务期间所发生意外伤害均由成交供应商负责。 （七）供应商三次未能按时提交检测结果的，采购人有权单方面解除合同。并追求相关违约责任。
2 | 污水处理站周界下风向3个点 | 无组织废气 | 3 | 4 | 2500 |  |  | 非连续采样至少4个 | 甲烷、臭气浓度、氯气、硫化氢、氨 | GB18466-2005
3 | DW001 1#废水排放口 | 废水 | 1 | 52 | 120 |  |  | 瞬时采样，至少1个瞬时样 | 化学需氧量、悬浮物 | 医疗机构水污染物排放标准
4 | DW001 1#废水排放口 |  | 1 | 12 | 90 |  |  | 瞬时采样，至少3个瞬时样 | 粪大肠菌群 | GB18466-2005
5 | DW001 1#废水排放口 |  | 1 | 4 | 1450 |  |  | 瞬时采样，至少3个瞬时样 | 石油类、阴离子表面活性剂、总余氯、五日生化需氧量、动植物油、挥发酚、总氰化物、沙门氏菌 | GB18466-2005
6 | DW001 1#废水排放口 |  | 1 | 4 | 1550 |  |  | 瞬时采样，至少1个瞬时样 | 氨氮、总氮、总磷、pH、总铬、六价铬、铅、镉、银、汞、砷 | 不评价
7 | DW001 1#废水排放口 |  | 1 | 2 | 180 |  |  | 瞬时采样，至少3个瞬时样 | 志贺氏菌 | GB18466-2005
8 | 医技楼7楼 | 空气 | 2 | 1 | 1500 |  |  | 瞬时采样，至少3个瞬时样 | 甲醛、二甲苯 | GB/T18883-2022
9 | 生活饮用水末梢水排放口 | 生活饮用水 | 1 | 4 | 2400 |  |  | 瞬时采样，至少1个瞬时样 | pH值、三氯甲烷、亚硝酸盐、大肠埃希氏菌、总大肠菌群、氟化物、氨氮、氯化物、总氰化物、总汞、浑浊度、游离氯、耗氧量、肉眼可见物、臭和味、色度、菌落总数、总铁（Fe）、总铅（Pb）、总锰（Mn）。 | GB5749-2022
10 | 门诊候诊室（1、2、3、4楼） | 公卫 检测 | 4 | 1 | 2850 |  |  | 瞬时采样，至少每层楼1个瞬时样 | 噪声、二氧化碳、细菌总数、一氧化碳、可吸入颗粒物、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、温度、风速、照度 | GB37488-2019
二年合计报价金额： （大写）
说明：1.超过最高限制单价的报价为无效报价。 2.本项目询价开始时间为2026年8月3日，采购人：泸县人民医院；询价表领取：官网自行下载。 3.公司根据询价表报出价格，本表不能更改，否则报价无效。有效报价供应商不得少于3家，否则终止询价；最终报价最低的确定为成交供应商。 4.本询价表（盖章）、有效期内的检验检测机构资质认定证书（CMA）复印件（盖章）、营业执照复印件（盖章）、【若是法人代表参与询价须提供法人代表身份证明（盖章）、单位介绍信原件（格式自拟、盖章）；若是非法人代表参与询价须提供单位介绍信原件（格式自拟、盖章）、经办人身份证复印件（加盖鲜章）、经办人近半年内任一个月的社保证明（盖章）、法人代表身份证复印件（盖鲜）】。以上资料以邮件（PDF版；邮件注明公司名称及项目名称）的形式于2026年8月6日15:00之前发送到接收邮箱：1448764896@qq.com。以上资料未提供或提供不全视为无效报价。 *5.报价包含服务费、人工费、税费等一切费用。 6.服务时间：2026年10月—2028年9月。 7.时效要求:周检（送样检测）、月检28-32天、季检85-95天、半年检170-190天、年检360-370天，采样后20日内出具相应的检测报告。 8.服务地点：泸县人民医院指定位置。 9.付款方式：按中标单价按实结算，按半年支付一次费用；验收合格，收到发票30日内支付结算全部款项。 10.联系人、电话及地址：官先生 0830-8608203 泸县人民医院采购科。